|  | Water Main |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 12" PVC Water Main C-900 | 855 | LF | $ | $ |
| 29 | 12'" x 6" Tee | 2 | EA | $ | $ |
| 30 | 12" Oversized MJ Sleeve | 1 | EA | $ | $ |
| 31 | 12" x 45 Deg. MJ Bend | 2 | EA | $ | $ |
| 32 | 12" MJ Gate Valve w/Box | 4 | EA | $ | $ |
| 33 | 12" Megalugs | 22 | EA | $ | $ |
| 34 | 12" x 6" Cross | 2 | EA | $ | $ |
| 35 | 6" PVC Water Main C-900 | 156 | LF | $ | $ |
| 36 | 6" MJ Gate Valve w/Box | 6 | EA | $ | $ |
| 37 | 6" x 45 Deg. MJ Bend | 4 | EA | $ | $ |
| 38 | 6" Megalugs | 34 | EA | $ | $ |
| 39 | 6" Oversized MJ Sleeve | 4 | EA | $ | $ |
| 40 | 8" Cap | 1 | EA | $ | $ |
| 41 | 1" Curb Stop w/Box | 12 | EA | $ | $ |
| 42 | 1" Copper Service Line | 483 | LF | $ | $ |
| 43 | Granular Material for Water Main | 1011 | LF | $ | $ |
| 44 | Install Fire Hydrant | 2 | EA | $ | $ |
| 45 | Remove Existing Fire Hydrant | 2 | EA | $ | $ |
| 46 | Cut and Tie into Existing Water Main | 6 | EA | $ | $ |
| 47 | Reconnect Water Service Lines | 12 | EA | $ | $ |
| 48 | Removal of Existing Waterline | 12 | LF | $ | $ |
|  | Surfacing |  |  |  |  |
| 49 | 6” PCC Pavement | 2416 | SY | $ | $ |
| 50 | 6” PCCP Fillet Section | 956 | SF | $ | $ |
| 51 | Concrete Curb & Gutter (B66) | 1552 | LF | $ | $ |
| 52 | 6” Approach Pavement | 2645 | SF | $ | $ |
| 53 | 4” Sidewalk | 5270 | SF | $ | $ |
| 54 | 6” Sidewalk | 2934 | SF | $ | $ |
| 55 | 6" Curb Attached to 4" Sidewalk | 18 | LF | $ | $ |
| 56 | Retaining Wall SD DOT Type C | 502 | SF | $ | $ |
| 57 | Aggregate Base Course | 3118 | SY | $ | $ |
| 58 | Detectable Warning Panel | 154 | SF | $ | $ |
| 59 | Drill Bars Into Existing Pavement | 65 | EA | $ | $ |